## Лист 1
Кондиционеры парк-отель
(наименование работ и затрат)
№ | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена
VRF-системы кондиционирования воздуха 5 этаж
Раздел 1. Демонтаж Daikin
| Демонтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. CDX35JV1NB | Шт. | 3
| Демонтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. CDX25JV1NB | Шт. | 3
| Демонтаж внутреннего блока канального типа мощностью: от 5 кВт. | Шт. | 2
| Демонтаж Бренч-провайдер ВРМК928В43. BxШхД: 223х400x272 Вec, кг: 7. Суммарно 8 подключений медным трубопроводом. | Шт. | 4
| Трубная проводка из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм В том числе: | П.м. | 240
| Труба медная 3/4" (19,05х1,0 мм) | П.м. | 45
| Труба медная 5/8" (15,88х0,8 мм) | П.м. | 30
| Труба медная Ø1/2" (12,7х0,8 мм) | П.м. | 15
| Труба медная 3/8" (9,53х0,8 мм) | П.м. | 105
| Труба медная Ø1/4" (6,35х0,8 мм) | П.м. | 45
| Теплоизоляция труб цветных металлов в том числе: | П.М. | 270
| Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/13 (диаметр/толщина) | П.М. | 30
| Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 30
| Трубка теплоизоляционная 15(5/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 30
| Трубка теплоизоляционная 12(1/2”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 15
| Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/13 (диаметр/толщина) | П.М. | 30
| Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 90
| Трубка теплоизоляционная 6(1/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 45
Раздел 2. Демонтаж MH
| Демонтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. FDUM22KXE6F | Шт. | 4
| Трубная проводка из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм В том числе: | П.м. | 70
| Труба медная 3/4" (19,05х1,0 мм) | П.м. | 3
| Труба медная 5/8" (15,88х0,8 мм) | П.м. | 7
| Труба медная 3/8" (9,53х0,8 мм) | П.м. | 40
| Труба медная Ø1/4" (6,35х0,8 мм) | П.м. | 20
| Теплоизоляция труб цветных металлов в том числе: | П.м. | 72
| Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 4
| Трубка теплоизоляционная 15(5/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 8
| Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 40
| Трубка теплоизоляционная 6(1/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 20
Раздел 2. Монтаж кондиционирование
Работа | Монтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. CDX35JV1NB | Шт. | 3
Материал | Внутренний блок CDX35JV1NB | Шт. | 3 | Поставка заказчика
Работа | Монтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. CDX25JV1NB | Шт. | 5
Материал | Внутренний блок CDX25JV1NB | Шт. | 5 | Поставка заказчика
Работа | Монтаж Бренч-провайдер ВРМК928В43. BxШхД: 223х400x272 Вec, кг: 7. Суммарно 8 подключений медным трубопроводом. | Шт. | 4
Материал | Внутренний блок CDX35JV1NB | Шт. | 4 | Поставка заказчика
Работа | Трубная проводка из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм | П.м. | 255
Материал | Труба медная 3/4" (19,05х1,0 мм) | П.м. | 60 | 724
Материал | Труба медная 5/8" (15,88х0,8 мм) | П.м. | 30 | 836
Материал | Труба медная 1/2" (12,7х0,8 мм) | П.м. | 15 | 375
Материал | Труба медная 3/8" (9,53х0,8 мм) | П.м. | 105 | 283
Материал | Труба медная 1/4" (6,35х0,8 мм) | П.м. | 45 | 178
Работа | Монтаж Рефнет-разветвителя Y1 | Компл. | 2
Материал | Рефнет-разветвитель Y1 | Компл. | 2 | 2200
Материал | Муфта переходная 19-15 (3/4"-5/8"), пайка-пайка, раструб | Шт. | 4 | 323
Материал | Муфта переходная 15-12 (5/8"-1/2"), пайка-пайка, раструб | Шт. | 3 | 100
Материал | Муфта переходная 15-9 (5/8"-3/8"), пайка-пайка, раструб | Шт. | 5 | 89
Материал | Отвод 19 (3/4")/90°, пайка-пайка, раструб | Шт. | 12 | 130
Материал | Отвод 15 (5/8")/90°, пайка-пайка, раструб | Шт. | 6 | 130
Материал | Отвод 9 (3/8")/90°, пайка-пайка, раструб | Шт. | 12 | 232
Работа | Теплоизоляция труб цветных металлов в том числе: | П.м. | 225
Материал | Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/13 (диаметр/толщина) | П.м. | 30 | 110
Материал | Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 30 | 85
Материал | Трубка теплоизоляционная 15(5/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 30 | 75
Материал | Трубка теплоизоляционная 12(1/2”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 15 | 55
Материал | Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/13 (диаметр/толщина) | П.м. | 30 | 95
Материал | Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 90 | 49
Работа | Установка пульта управления кондиционером(настенный) | Шт. | 12
Работа | Прокладка кабеля для пульта управления кондиционером(настенный) | м.п | 24
Работа | Прокладка кабеля по стенам, потолкам, сечением до 10 мм | м | 50
Материал | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 мм | м | 50 | 145
Материал | Лента перфорированная 12х0,5 прямая (бухта 25м) | Шт. | 3 | 350
Работа | Монтаж гибкого воздуховода утепленного Ø100 | П.м. | 36
Материал | Гибкий воздуховод Акустик-стандарт 102*10 | П.м. | 36 | 518
Работа | Монтаж Линейногог щелевого диффузора 800х130 | Шт. | 12
Материал | Линейный диффузор + КСД: A-LN-G2-30-800-ZZ-RAL9005+PB-A-LN-30-F1-800-D100-BL | Шт. | 12 | 17570
Работа | Изготовление сифонного узла из полипропиленовых труб | Шт. | 8
Материал | Труба ПП ∅25х4,2 | П.м. | 45 | 125
Материал | Отвод 90 ∅25 | Шт. | 34 | 51
Работа | Монтаж хомутов на шпильках | Шт. | 15
Материал | Хомут прорезиненый без шпильки 25-27мм | Шт. | 15 | 64
Материал | Внутренний блока канального типа мощностью: до 5 кВт. FDUM22KXE6F | Шт. | 4 | Поставка заказчика
Работа | Монтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. FDUM22KXE6F | Шт. | 4
Работа | Монтаж Рефнет-разветвителя Y1 | Компл. | 5 |  | Сделать 2-ой вариант сметы, где объемы выделенные зеленым, исключены.
Материал | Рефнет-разветвитель Y1 | Компл. | 5 | 2200
Работа | Трубная проводка из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм | П.м. | 70
Материал | Труба медная 3/4" (19,05х1,0 мм) | П.м. | 3 | 724
Материал | Труба медная 5/8" (15,88х0,8 мм) | П.м. | 7 | 836
Материал | Труба медная 3/8" (9,53х0,8 мм) | П.м. | 40 | 283
Материал | Труба медная 1/4" (6,35х0,8 мм) | П.м. | 20 | 178
Работа | Теплоизоляция труб цветных металлов | П.м. | 72
Материал | Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 4 | 85
Материал | Трубка теплоизоляционная 15(5/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 8 | 75
Материал | Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 40 | 49
Материал | Трубка теплоизоляционная 6(1/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 20 | 35
Материал | Муфта переходная 12-9 (1/2"-3/8"), пайка-пайка, раструб | Шт. | 2 | 85
Работа | Изготовление сифонного узла из полипропиленовых труб | Шт. | 4
Материал | Труба ПП ∅25х4,2 | П.м. | 25 | 125
Материал | Отвод 90 ∅25 | Шт. | 16 | 51
Работа | Монтаж хомутов на шпильках | Шт. | 24
Материал | Хомут прорезиненый без шпильки 25-27мм | Шт. | 24 | 64
Раздел 3. Демонтаж Вентиляция
Работа | Демонтаж диффузор вытяжной ДПУ-М 100 | Шт. | 12
Работа | Демонтаж Клапан огнезадерживающий SHFDO-90-O-d160-MB230-0-0-0-0 | Шт. | 5
Работа | Демонтаж Тройник 200-160-200 | Шт. | 5
Работа | Демонтаж Тройник Ø160 | Шт. | 2
Работа | Демонтаж Тройник 160-100-160 | Шт. | 5
Работа | Демонтаж Переход Ø160-Ø100 | Шт. | 7
Работа | Демонтаж Воздуховод Ø200 | П.М. | 12.5
Работа | Демонтаж Воздуховод Ø160 | П.М. | 6.5
Работа | Демонтаж Воздуховод Ø100 | П.М. | 9
Работа | ДемонтажОтвод 90 Ø100 | Шт. | 3
Работа | Демонтаж Отвод 45° Ø200 | Шт. | 2
Работа | Демонтаж Отвод 45° Ø100 | Шт. | 1
Работа | Демонтаж Труба гофрированная утепленная Ø100 | П.М. | 12
Работа | Демонтаж огнеупорного материала МБО-5 в воздуховодов | м2 | 20
Раздел 4. Монтаж Вентиляция
Материал | Диффузор вытяжной ДПУ-М 100 | Шт. | 12 | 550
Работа | Монтаж Клапан огнезадерживающий SHFDO-90-O-d160-MB230-0-0-0-0 | Шт. | 5
Материал | Клапан огнезадерживающий SHFDO-90-O-d160-MB230-0-0-0-0 | Шт. | 5 | 11246
Работа | Монтаж Тройник 200-160-200 (Фасонное изделие S=0.29 м²) | Шт. | 5
Материал | Тройник 200-160-200 | Шт. | 5 | 918
Работа | Монтаж перехода Ø200-Ø160 (Фасонное изделие S= 0.11 м²) | Шт. | 5
Материал | Переход Ø200-Ø160 | Шт. | 5 | 625
Работа | Монтаж Тройник Ø160 (Фасонное изделие S= 0,18 м²) | Шт. | 2
Материал | Тройник Ø160 | Шт. | 2 | 613
Работа | Монтаж Тройник 160-100-160 (Фасонное изделие S= 0,21 м²) | Шт. | 5
Материал | Тройник 160-100-160 | Шт. | 5 | 733
Работа | Монтаж Переход Ø160-Ø100 (Фасонное изделие S= 0,09 м²) | Шт. | 7
Материал | Переход Ø160-Ø100 | Шт. | 7 | 722
Работа | Монтаж Воздуховод Ø200 (S= 0,69 м²/п.м.) | П.М. | 12.5
Материал | Воздуховод Ø200 | П.М. | 12.5 | 979
Работа | Монтаж Воздуховод Ø160 (S= 0,5 м²/п.м.) | П.М. | 6.5
Материал | Воздуховод Ø160 | П.М. | 6.5 | 783
Работа | Монтаж Воздуховод Ø100 (S= 0,32 м²/п.м.) | П.М. | 9
Материал | Воздуховод Ø100 | П.М. | 9 | 489
Работа | Монтаж Отвод 90 Ø100 (Фасонное изделие S= 0,10 м²) | Шт. | 3
Материал | Отвод 90 Ø100 | Шт. | 3 | 662
Работа | Монтаж Отвод 45° Ø200 (Фасонное изделие S= 0,17 м²) | Шт. | 2
Материал | Отвод 45° Ø200 | Шт. | 2 | 590
Работа | Монтаж Отвод 45° Ø100 (Фасонное изделие S= 0,07 м²) | Шт. | 1
Материал | Отвод 45° Ø100 | Шт. | 1 | 456
Работа | Монтаж гибкого воздуховода утепленного Ø100 | П.М. | 12
Материал | Гибкий воздуховод Акустик-стандарт 102*10 | П.М. | 12 | 517.4
Работа | Монтаж огнеупорного материала МБОР-5ф | м2 | 14
Материал | Хомут Ø200 с резиновой прокладкой, гайка М8 | Шт. | 5 | 250
Материал | Хомут Ø160 с резиновой прокладкой, гайка М8 | Шт. | 5 | 225
Материал | Хомут Ø100 с резиновой прокладкой, шпилькой гайка М8 | Шт. | 6 | 136
Материал | Лента алюминиевая монтажная "ЛАМС" (100ммх50м) | Шт. | 2 | 610
Работа | Обклеивание воздуховодов огнезащитным материалом МБО | м2 | 20
Материал | Материал базальтовый огнезащитный | м2 | 20 | 560
Работа | Обклеивание воздуховодов теплоизоляционным материалом Пенофол тип С 5мм | м2 | 3.5
Материал | Теплоизоляция самоклеящая фольгированная Пенофол тип С 5 мм | м2 | 3.5 | 706
Работа | Монтаж Адаптер для кондиционера (12шт) (Фасонное изделие) | м2 | 3.5
Материал | Адаптер 660х130, h100/ с 3-мя вр. ф100 h вр.=50. С шиной. | шт. | 12 | 1500
Материал | Огнезащитный состав Плазас | кг | 16 | 100
Раздел 5.
Работа | Замена облицовки вентилируемого фасада из изделий бетонных декоративно-облицовочных без замены каркаса | м2 | 18
Работа | Улуги автовышки | часов | 8 | 2500
Работа | ПНР системы кондиционирования | канал | 12
Материал | Хладагент R 410 (баллон 11,3 кг) | шт. | 3 | 13000
Материал | Азот технический | л | 120 | 212