## Лист 1
Кондиционеры парк-отель
(наименование работ и затрат)
№ | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена
VRF-системы кондиционирования воздуха 5 этаж
Раздел 1. Демонтаж Daikin
| Демонтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. CDX35JV1NB | Шт. | 3
| Демонтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. CDX25JV1NB | Шт. | 3
| Демонтаж внутреннего блока канального типа мощностью: от 5 кВт. | Шт. | 2
| Демонтаж Бренч-провайдер ВРМК928В43. BxШхД: 223х400x272 Вec, кг: 7. Суммарно 8 подключений медным трубопроводом. | Шт. | 4
| Трубная проводка из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм В том числе: | П.м. | 240
| Труба медная 3/4" (19,05х1,0 мм) | П.м. | 45
| Труба медная 5/8" (15,88х0,8 мм) | П.м. | 30
| Труба медная Ø1/2" (12,7х0,8 мм) | П.м. | 15
| Труба медная 3/8" (9,53х0,8 мм) | П.м. | 105
| Труба медная Ø1/4" (6,35х0,8 мм) | П.м. | 45
| Теплоизоляция труб цветных металлов в том числе: | П.М. | 270
| Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/13 (диаметр/толщина) | П.М. | 30
| Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 30
| Трубка теплоизоляционная 15(5/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 30
| Трубка теплоизоляционная 12(1/2”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 15
| Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/13 (диаметр/толщина) | П.М. | 30
| Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 90
| Трубка теплоизоляционная 6(1/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.М. | 45
Раздел 2. Демонтаж MH
| Демонтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. FDUM22KXE6F | Шт. | 4
| Трубная проводка из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм В том числе: | П.м. | 70
| Труба медная 3/4" (19,05х1,0 мм) | П.м. | 3
| Труба медная 5/8" (15,88х0,8 мм) | П.м. | 7
| Труба медная 3/8" (9,53х0,8 мм) | П.м. | 40
| Труба медная Ø1/4" (6,35х0,8 мм) | П.м. | 20
| Теплоизоляция труб цветных металлов в том числе: | П.м. | 72
| Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 4
| Трубка теплоизоляционная 15(5/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 8
| Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 40
| Трубка теплоизоляционная 6(1/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 20
Раздел 2. Монтаж кондиционирование
Работа | Монтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. CDX35JV1NB | Шт. | 3
Материал | Внутренний блок CDX35JV1NB | Шт. | 3 | Поставка заказчика
Работа | Монтаж внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт. CDX25JV1NB | Шт. | 5
Материал | Внутренний блок CDX25JV1NB | Шт. | 5 | Поставка заказчика
Работа | Монтаж Бренч-провайдер ВРМК928В43. BxШхД: 223х400x272 Вec, кг: 7. Суммарно 8 подключений медным трубопроводом. | Шт. | 4
Материал | Внутренний блок CDX35JV1NB | Шт. | 4 | Поставка заказчика
Работа | Трубная проводка из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм | П.м. | 255
Материал | Труба медная 3/4" (19,05х1,0 мм) | П.м. | 60 | 724
Материал | Труба медная 5/8" (15,88х0,8 мм) | П.м. | 30 | 836
Материал | Труба медная 1/2" (12,7х0,8 мм) | П.м. | 15 | 375
Материал | Труба медная 3/8" (9,53х0,8 мм) | П.м. | 105 | 283
Материал | Труба медная 1/4" (6,35х0,8 мм) | П.м. | 45 | 178
Работа | Монтаж Рефнет-разветвителя Y1 | Компл. | 2
Материал | Рефнет-разветвитель Y1 | Компл. | 2 | 2200
Материал | Муфта переходная 19-15 (3/4"-5/8"), пайка-пайка, раструб | Шт. | 4 | 323
Материал | Муфта переходная 15-12 (5/8"-1/2"), пайка-пайка, раструб | Шт. | 3 | 100
Материал | Муфта переходная 15-9 (5/8"-3/8"), пайка-пайка, раструб | Шт. | 5 | 89
Материал | Отвод 19 (3/4")/90°, пайка-пайка, раструб | Шт. | 12 | 130
Материал | Отвод 15 (5/8")/90°, пайка-пайка, раструб | Шт. | 6 | 130
Материал | Отвод 9 (3/8")/90°, пайка-пайка, раструб | Шт. | 12 | 232
Работа | Теплоизоляция труб цветных металлов в том числе: | П.м. | 225
Материал | Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/13 (диаметр/толщина) | П.м. | 30 | 110
Материал | Трубка теплоизоляционная 19(3/4”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 30 | 85
Материал | Трубка теплоизоляционная 15(5/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 30 | 75
Материал | Трубка теплоизоляционная 12(1/2”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 15 | 55
Материал | Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/13 (диаметр/толщина) | П.м. | 30 | 95
Материал | Трубка теплоизоляционная 10(3/8”)/6 (диаметр/толщина) | П.м. | 90 | 49
Работа | Установка пульта управления кондиционером(настенный) | Шт. | 12
Работа | Прокладка кабеля для пульта управления кондиционером(настенный) | м.п | 24